## PPU ES GÁS
ANEXO IX - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO: |  |  | PROCESSO LICITATÓRIO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (coberta e extra) das unidades de compressão de GNC (Gás Natural Comprimido) instaladas na Base de Compressão de Linhares e na Base de Compressão de Aracruz, no âmbito da Concessão da ES GÁS no Estado do Espírito Santo |  |  | 5000012021
PREGÃO
PESG001/21
ITEM | DISCRIMINAÇÃO - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE COMPRESSÃO (UC), COMPOSTA DE UM COMPRESSOR E UM PAINEL ELÉTRICO, INSTALADOS NAS BASES DE CMPRESSÃO DA ES GÁS, NOS MUNICÍPIOS DE LINHARES E ARACRUZ-ES | UN. | Quantidade de UCxMês (A) |  |  | Valor Mensal por Unidade de Compressão ( B ) | Preço Total (A x B)
[R$/UC]
1000 | Manutenção Corretiva Coberta e Preventiva da UC (obs. 1)
Bases de Compressão da ES GÁS
1001 | VOLUME MENSAL > 70.000 e <= A 120.000 m3/mês | UC | 48 |  |  |  | 0
1002 | VOLUME MENSAL > 120.000 m3/mês | UC | 150 |  |  |  | 0
SUBTOTAL (I) | [6 empty] | 0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN. | Quant ( A ) | Preço Unitário ( B ) | Preço Total (A x B)
2000 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EXTRA
2100 | COMPRESSOR
2101 | Recuperação isolamento acústico | m2 | 20 |  | 0
2102 | Tratamento e pintura do frame I | un | 3 |  | 0
2103 | Tratamento e pintura do frame II | un | 3 |  | 0
2104 | Flexível baixa pressão (até 3") | un | 2 |  | 0
2105 | Flexível alta pressão (até 25mm) | un | 5 |  | 0
2106 | Recuperação da cabine acústica (partes metálicas) | kg | 50 |  | 0
2107 | Medição de Ruído (NBR 10151) | un | 2 |  | 0
2200 | Marca: AGIRA
2201 | Filtro de Óleo | PÇ | 1 |  | 0
2202 | Filtro Coalescente | PÇ | 2 |  | 0
2203 | O'ring Tampa F.Coalescente | PÇ | 2 |  | 0
2204 | Kit reparo Válvula Sucção 1° Estágio | CJ | 2 |  | 0
2205 | Kit reparo Válvula Descarga 1° Estágio | CJ | 2 |  | 0
2206 | Juntas Válvulas 1° Estágio | PÇ | 2 |  | 0
2207 | O'ring Tampa Válvula 1° Est. | PÇ | 2 |  | 0
2208 | Kit reparo Válvula Sucção 2° Estágio | CJ | 2 |  | 0
2209 | Kit reparo Válvula Descarga 2° Estágio | CJ | 2 |  | 0
2210 | Juntas Válvulas 2° Estágio | PÇ | 2 |  | 0
2211 | O'ring Tampa Válvula 2° Est. | PÇ | 2 |  | 0
2212 | Kit reparo Válvula Sucção 3° Estágio | CJ | 2 |  | 0
2213 | Kit reparo Válvula Descarga 3° Estágio | CJ | 2 |  | 0
2214 | Juntas Válvulas 3° Estágio | PÇ | 2 |  | 0
2215 | O'ring Tampa Válvula 3° Est. | PÇ | 2 |  | 0
2216 | Válvula Concêntrica | PÇ | 2 |  | 0
2217 | Juntas Válvulas 4° Estágio | PÇ | 2 |  | 0
2218 | O'ring Tampa Válvula 4° Est. | PÇ | 2 |  | 0
2219 | Junta Tampa da Cruzeta | PÇ | 1 |  | 0
2220 | Anel de Compressão 1° Est. | PÇ | 2 |  | 0
2221 | Kit Gaxeta | PÇ | 1 |  | 0
2222 | Anel de Compressão 2° Est. | PÇ | 2 |  | 0
2223 | Kit Gaxeta | PÇ | 6 |  | 0
2224 | Anel de Compressão 3° Est. | PÇ | 2 |  | 0
2225 | Anel de Compressão 4° Est. | PÇ | 6 |  | 0
2226 | Anel Guia 4° Estágio | PÇ | 2 |  | 0
2227 | Bucha da Cruzeta | PÇ | 2 |  | 0
2228 | Junta Tampa Frame | PÇ | 2 |  | 0
2229 | Casquilho da Biela | PÇ | 2 |  | 0
2230 | Casquilho do Frame | PÇ | 1 |  | 0
2231 | Casquilho Axial | PÇ | 2 |  | 0
2232 | Bucha da Biela | PÇ | 2 |  | 0
2300 | Marca: GALILEO
2301 | Filtro de Óleo | PÇ | 2 |  | 0
2302 | Filtro Coalescente | PÇ | 2 |  | 0
2303 | O'ring Tampa F.Coalescente | PÇ | 2 |  | 0
2304 | Kit reparo Válvula Sucção 1° Estágio | CJ | 2 |  | 0
2305 | Kit reparo Válvula Descarga 1° Estágio | CJ | 2 |  | 0
2306 | Juntas Válvulas 1° Estágio | PÇ | 2 |  | 0
2307 | O'ring Tampa Válvula 1° Est. | PÇ | 2 |  | 0
2308 | Kit Reparo Válvula Sucção 2° Estágio | CJ | 2 |  | 0
2309 | Kit reparo Válvula Descarga 2° Estágio | CJ | 2 |  | 0
2310 | Juntas Válvulas 2° Estágio | PÇ | 2 |  | 0
2311 | O'ring Tampa Válvula 2° Est. | PÇ | 2 |  | 0
2312 | Kit Reparo Válvula Sucção 3° Estágio | CJ | 2 |  | 0
2313 | Kit reparo Válvula Descarga 3° Estágio | CJ | 2 |  | 0
2314 | Juntas Válvulas 3° Estágio | PÇ | 2 |  | 0
2315 | O'ring Tampa Válvula 3° Est. | PÇ | 2 |  | 0
2316 | Válvula Concêntrica | PÇ | 2 |  | 0
2317 | Junta Tampa da Cruzeta | PÇ | 2 |  | 0
2318 | Anel de Compressão 1° Est. | PÇ | 2 |  | 0
2319 | Kit Gaxeta | PÇ | 2 |  | 0
2320 | Anel de Compressão 2° Est. | PÇ | 2 |  | 0
2321 | Kit Gaxeta | PÇ | 2 |  | 0
2322 | Anel de Compressão 3° Est. | PÇ | 2 |  | 0
2323 | Anel de Compressão 4° Est. | PÇ | 2 |  | 0
2324 | Anel Guia 4° Estágio | PÇ | 2 |  | 0
2325 | Bucha da Cruzeta | PÇ | 2 |  | 0
2326 | Junta Tampa Frame | PÇ | 2 |  | 0
2327 | Casquilho da Biela | PÇ | 2 |  | 0
2328 | Casquilho do Frame | PÇ | 2 |  | 0
2329 | Casquilho Axial | PÇ | 2 |  | 0
2330 | Bucha da Biela | PÇ | 2 |  | 0
2400 | PAINEL ELÉTRICO
2401 | Controlador lógico programável | un | 2 |  | 0
2402 | Módulo CLP (analógico/digital) | un | 3 |  | 0
2403 | IHM Tipo I | un | 1 |  | 0
2404 | IHM Tipo II | un | 2 |  | 0
2405 | Fusível ultra rápido (até 500A) | un | 4 |  | 0
2406 | Disjuntor (até 500 A) | un | 2 |  | 0
2407 | Contator (até 32 A) | un | 6 |  | 0
2408 | Soft starter (até 250 cv) | un | 2 |  | 0
2409 | Cabo de comunicação serial | m | 3 |  | 0
2410 | Cabo comando blindado manga (até 25 pares) | m | 30 |  | 0
2411 | Estabilizador tensão Microprocessado 2 kVA | un | 3 |  | 0
2412 | Barreira Zener I | un | 2 |  | 0
2413 | Barreira Zener II | un | 5 |  | 0
2414 | Transformador/fonte de tensão (comando) | un | 1 |  | 0
2415 | Instalação/configuração de inv. frequencia | un | 1 |  | 0
2416 | Reparo inversor de frequencia | un | 2 |  | 0
2500 | LINHAS
2501 | Tratamento e pintura de linha | m | 150 |  | 0
2502 | Teste hidrostático (alta ou baixa pressão) | un | 20 |  | 0
2503 | Linha de Alta Pressão | m | 120 |  | 0
2504 | Linha de Baixa Pressão | m | 90 |  | 0
2505 | Linha de Venteio | m | 80 |  | 0
2600 | PSV
2601 | Aferição e Calibração de PSV | un | 42 |  | 0
2602 | PSV até 300 bar | un | 4 |  | 0
2700 | MÃO DE OBRA
2701 | Hora técnica p/ serviços diversos | h | 430 |  | 0
2800 | ELÉTRICA
2801 | Unidade seladora (até 3") | un | 2 |  | 0
2802 | Unidade seladora (até 1e1/2") | un | 10 |  | 0
2803 | Flexível p/ Elétrica (até 3") | un | 4 |  | 0
2804 | Flexível p/ Elétrica (até 1e1/2") | un | 10 |  | 0
2805 | Cabo Isolado Unipolar (até 6 mm2) | m | 100 |  | 0
2806 | Cabo Isolado Unipolar (até 150 mm2) | m | 40 |  | 0
2807 | Análise aterramento com laudo | un | 6 |  | 0
2900 | INSTALAÇÃO
2901 | Estudo preliminar | un | 2 |  | 0
2902 | Start up | un | 2 |  | 0
3000 | MOTORES ELÉTRICOS
3001 | Manutenção Preventiva Motor (acima de 175 cv) | un | 2 |  | 0
3002 | Manutenção Preventiva Motor (abaixo de 175 cv) | un | 3 |  | 0
3003 | Manutenção Preventiva Motor (carcaça 132) | un | 8 |  | 0
3004 | Manutenção Preventiva Motor (carcaça 160) | un | 4 |  | 0
3005 | Tampa traseira (carcaça 280 ou 315) | un | 5 |  | 0
3006 | Tampa dianteira (carcaça 280 ou 315) | un | 5 |  | 0
3007 | Tampa dianteira ou traseira (carcaça 132) | un | 8 |  | 0
3008 | Tampa dianteira ou traseira (carcaçar 160) | un | 4 |  | 0
3009 | Termostato | un | 2 |  | 0
3010 | Rejuvenecimento (carcaça 132) | un | 2 |  | 0
3011 | Rejuvenecimento (carcaça 160) | un | 2 |  | 0
3012 | Rejuvenecimento (carcaça 280 ou 315) | un | 2 |  | 0
3013 | Ventilador (carcaça até 160) | un | 3 |  | 0
3014 | Ventilador (carcaça 280 ou 315) | un | 2 |  | 0
3015 | Rebobinagem acima de 175 cv | un | 1 |  | 0
3016 | Rebobinagem abaixo de 175 cv | un | 1 |  | 0
3017 | Rebobinagem (carcaça 132) | un | 2 |  | 0
3018 | Rebobinagem (carcaça 160) | un | 2 |  | 0
3019 | Tampa defletora (carcaça 132) | un | 4 |  | 0
3020 | Tampa defletora (carcaça 160) | un | 2 |  | 0
3021 | Tampa defletora (carcaças 280 e 315) | un | 2 |  | 0
3100 | TRANSPORTE / IÇAMENTO DE CARGAS
3101 | Caminhão munck até 30 t (diária) | dia | 7 |  | 0
3102 | Caminhão munck até 30 t (hora) | h | 60 |  | 0
3103 | Caminhão munck até 30 t (km) | km | 450 |  | 0
3104 | Transporte (carreta prancha) | km | 450 |  | 0
SUBTOTAL (II) |  |  |  |  | 0
TOTAL GERAL (I + II) |  |  |  |  | 0
OBSERVAÇÕES:
1- Unidade de Compressão (UC) de GNC formada por 1(um) Compressor e 1(um) Painel Elétrico. A proponente deverá estabelecer o valor mensal por Unidade de Compressão do item 1001 ao 1002 (Manutenção Preventiva e Corretiva Coberta);
2- Os motores a gás da Marca Caterpilar (2 equipamentos na Base de Compressão de Linhares) serão manutenidos pela ES GÁS através de outro contrato específico.
3. Os preços serão orçados para 36 meses de contrato, sendo que o contrato será aditado a cada 12 meses.
4. Observar os comentários das células E13 e E14, para definição das quantidades.
| COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO - ES GÁS |  |  |  | EMPRESA
| assinatura e carimbo |  |  |  | assinatura e carimbo
Note on E13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Tratam-se de possíveis novas demandas da Base de Aracruz, estimadas em 2 UCs por 24 meses.
Note on E14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trata-se de 3 máquinas de Regência por 18 meses, 2 máquinas de Aracruz por 36 meses e uma nova demanda de UC estimada para Aracruz por 24 meses (essa UC está entre as duas previstas na linha 1001, mas foi incluída para o caso da demanda ser superior a 120.000m³/mês)