## PPU
CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE EXTENSÕES DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO, RAMAIS EXTERNOS, ATIVAÇÃO E CONVERSÃO DE APARELHOS DE USUÁRIOS PARA CONSUMO DE GÁS NATURAL NOS SEGMENTOS RESIDENCIAL E COMERCIAL, NA ÁREA DE CONCESSÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
| LICITAÇÃO: LESG002/20 | PROCESSO: 5000042020
ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE. | UNID | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | Construção e montagem de extensões de rede distribuição em PEAD PE 100 SDR 11 a céu aberto ou pelo método não destrutivo (MND) |  |  |  |  | faixa tolerância | -20% | 5%
1.1 | Projeto executivo de extensão de rede de distribuição, incluso topografia | 10000 | m |  | 0 | 9.8245 | 7.8596 | 10.3158
1.2 | Licenciamento de obra de construção de rede de distribuição | 10000 | m |  | 0 | 2.8485 | 2.2788 | 2.991
1.3 | Tubulação PEAD DE 63 mm a céu aberto | 300 | m |  | 0 | 231.9973 | 185.5979 | 243.5972
1.4 | Tubulação PEAD DE 125 mm a céu aberto | 125 | m |  | 0 | 292.415 | 233.932 | 307.0358
1.5 | Tubulação PEAD DE 63 mm pelo Método Não Destrutivo (MND) | 8875 | m |  | 0 | 211.6862 | 169.349 | 222.2705
1.6 | Tubulação PEAD DE 125 mm pelo Método Não Destrutivo (MND) | 400 | m |  | 0 | 303.7699 | 243.0159 | 318.9584
1.7 | Tubulação PEAD DE 180 mm a céu aberto ou MND | 300 | m |  | 0 | 309.4353 | 247.5482 | 324.9071
1.8 | Acréscimo na construção e montagem de rede de distribuição, por MD - Método Destrutivo (vala a céu aberto) em terreno com rocha consolidada | 120 | m³ |  | 0 | 633.9306 | 507.1445 | 665.6272
1.9 | Acréscimo na construção e montagem de rede de distribuição fora da região Metropolitana de Vitória | 1500 | m |  | 0 | 19.788 | 15.8304 | 20.7774
1.10 | Montagem de válvula de bloqueio PEAD DE 63mm | 3 | Unidades |  | 0 | 4356.9711 | 3485.5769 | 4574.8196
1.11 | Montagem de válvula de bloqueio PEAD DE 125mm | 1 | Unidades |  | 0 | 5324.5041 | 4259.6033 | 5590.7293
1.12 | Montagem de válvula de bloqueio PEAD DE 180 mm | 1 | Unidades |  | 0 | 7667.2859 | 6133.8287 | 8050.6502
2 | Construção e montagem de ramal externo em PEAD PE 100 SDR 11 - método vala a céu aberto ou método não destrutivo (MND) | [5 empty] | 0 | 0
2.1 | Projeto executivo de ramal | 175 | Unidades |  | 0 | 325.8195 | 260.6556 | 342.1104
2.2 | Licenciamento de obra de construção de ramal junto a prefeitura | 175 | Unidades |  | 0 | 284.8545 | 227.8836 | 299.0973
2.3 | Elaboração de databook de ramal | 175 | Unidades |  | 0 | 167.862 | 134.2896 | 176.2551
2.4 | Abertura de tie-in | [5 empty] | 0 | 0
2.4.1 | Escavação manual e reaterro inclusos sinalização e proteção - profundidade até 1,25 m - dim. 1,5x1,5x1,25 m | 293 | m² |  | 0 | 192.8974 | 154.3179 | 202.5423
2.4.2 | Adicional escavação e reaterro incluindo escoramento e esgotamento - profundidade maior que 1,25 m | 55 | m³ |  | 0 | 406.9753 | 325.5802 | 427.3241
2.5 | Abertura de vala - 90 cm de profundidade | [5 empty] | 0 | 0
2.5.1 | Escavação manual e reaterro com terreno natural inclusos sinalização e proteção - largura 0,5 m | 862 | m |  | 0 | 152.7203 | 122.1762 | 160.3563
2.6 | Tubulação e conexões em PEAD DE 32 mm | [5 empty] | 0 | 0
2.6.1 | Instalação do tê de derivação | 175 | Unidades |  | 0 | 240.3288 | 192.263 | 252.3453
2.6.2 | Instalação da gastop | 175 | Unidades |  | 0 | 250.7188 | 200.5751 | 263.2548
2.6.3 | Assentamento de tubulação PEAD 32mm MND (perfuratriz pneumática) | 1346 | m |  | 0 | 68.3248 | 54.6598 | 71.741
2.6.4 | Assentamento de tubulação PEAD 32mm a céu aberto | 404 | m |  | 0 | 59.206 | 47.3648 | 62.1663
2.6.5 | Assentamento de tubulação PEAD 32mm MND (charutamento) | 404 | m |  | 0 | 83.4631 | 66.7705 | 87.6362
2.6.6 | Instalação de válvula de calçada | 175 | Unidades |  | 0 | 380.3994 | 304.3195 | 399.4193
2.6.7 | Instalação da transição PEAD DE 32 mm x bronze DN 1" (inclusão da válvula de bloqueio de latão DN 1" com bujão) | 175 | Unidades |  | 0 | 226.9303 | 181.5443 | 238.2768
2.6.8 | Acréscimo para construção e montagem de ramal fora da Região Metropolitana de Vitória | 232 | m |  | 0 | 224.7577 | 179.8061 | 235.9955
2.7 | Teste de estanqueidade de ramal PEAD | 175 | Unidades |  | 0 | 384.063 | 307.2504 | 403.2661
2.8 | Recomposição de pavimento | [5 empty] | 0 | 0
2.8.1 | Recomposição de pavimento asfáltico quente - espessura de 5 cm | 596 | m² |  | 0 | 108.8265 | 87.0612 | 114.2678
2.8.2 | Recomposição de pavimento de bloco intertravado ou paralelepípedo, com reaproveitamento | 108 | m² |  | 0 | 73.4609 | 58.7687 | 77.134
2.8.3 | Recomposição de pavimento de bloco intertravado ou paralelepípedo, com fornecimento da peça | 4 | m² |  | 0 | 180.8237 | 144.6589 | 189.8649
2.8.4 | Recomposição de calçada | 323 | m² |  | 0 | 194.3523 | 155.4819 | 204.0699
2.8.5 | Recomposição de Jardim | 40 | m² |  | 0 | 49.2869 | 39.4295 | 51.7512
2.9 | Construção e montagem de abrigo para CRM | [5 empty] | 0 | 0
2.9.1 | Tipo I (70 cm x 60 cm x 30 cm) | [5 empty] | 0 | 0
2.9.1.1 | Construção de abrigo tipo I (60 cm x 70 cm x 30 cm) | 138 | Unidades |  | 0 | 523.9172 | 419.1337 | 550.113
2.9.1.2 | Fornecimento e instalação de portinhola - tipo I | 143 | Unidades |  | 0 | 223.8781 | 179.1025 | 235.072
2.9.2 | Tipo II (100 cm x 60 cm x 40 cm) | [5 empty] | 0 | 0
2.9.2.1 | Construção de abrigo tipo II (100 cm x 60 cm x 40 cm) | 28 | Unidades |  | 0 | 877.036 | 701.6288 | 920.8878
2.9.2.2 | Fornecimento e instalação de portinhola - tipo II | 32 | Unidades |  | 0 | 362.1138 | 289.691 | 380.2195
2.9.3 | Tipo III (50 cm x 50 cm x 20 cm) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.9.3.1 | Construção de abrigo tipo III (50 cm x 50 cm x 20 cm) | 5 | Unidades |  | 0 | 287.9513 | 230.3611 | 302.3489
3 | Montagem e instalação de CRM ou CR | [5 empty] | 0 | 0
3.1 | Montagem e instalação de CRM tipo I | 116 | Unidades |  | 0 | 521.3029 | 417.0423 | 547.368
3.2 | Montagem e instalação de CRM tipo II | 32 | Unidades |  | 0 | 521.3029 | 417.0423 | 547.368
3.3 | Montagem e instalação de CRM tipo III | 5 | Unidades |  | 0 | 471.3147 | 377.0517 | 494.8804
3.4 | Montagem e instalação de CR | 24 | Unidades |  | 0 | 386.4018 | 309.1214 | 405.7218
3.5 | Montagem de CRC (Conjunto de Regulagem de Calçada) | 7 | Unidades |  | 0 | 1573.1313 | 1258.5051 | 1651.7879
3.6 | Acréscimo para montagem de CRM, CR ou CRC fora da região Metropolitana da Grande Vitória | 19 | Unidades |  | 0 | 192.6494 | 154.1195 | 202.2819
4 | Substituição ou retirada de regulador secundário inclusas as adaptações necessárias | 4000 | Unidades |  | 0 | 56.6712 | 45.337 | 59.5048
5 | Instalação de medidores individuais | 269 | Unidades |  | 0 | 85.0068 | 68.0055 | 89.2572
6 | Construção e montagem de rede interna | [5 empty] | 0 | 0
6.1 | Interligação de rede interna com até 2 m de extensão | 153 | Unidades |  | 0 | 304.5464 | 243.6371 | 319.7737
6.2 | Construção e montagem de rede interna de cobre de 15 mm e 22 mm | 808 | m |  | 0 | 64.2338 | 51.387 | 67.4455
6.3 | Construção e montagem de rede interna de cobre 35 mm e 28 mm | 108 | m |  | 0 | 70.0116 | 56.0093 | 73.5122
6.4 | Curvas rede interna de cobre 15 mm e 22 mm | 188 | Unidades |  | 0 | 35.7896 | 28.6317 | 37.5791
6.5 | Curvas rede interna de cobre 28 mm e 35 mm | 22 | Unidades |  | 0 | 73.194 | 58.5552 | 76.8537
6.6 | Construção e montagem de rede interna de multicamada 16 mm e 20 mm | 808 | m |  | 0 | 46.0467 | 36.8374 | 48.3491
6.7 | Construção e montagem de rede interna de multicamada 26 mm e 32 mm | 108 | m |  | 0 | 61.6694 | 49.3356 | 64.7529
6.8 | Curvas em rede interna de multicamada 16 mm e 20 mm | 54 | Unidades |  | 0 | 52.9897 | 42.3917 | 55.6391
6.9 | Curvas em rede interna de multicamada 26 mm e 32 mm | 11 | Unidades |  | 0 | 107.3738 | 85.899 | 112.7425
6.10 | Adicional para execução de rede interna embutida no piso ou na alvenaria | 74 | m |  | 0 | 37.6024 | 30.0819 | 39.4825
6.11 | Proteção mecânica de rede interna | 276 | m |  | 0 | 27.3915 | 21.9132 | 28.761
6.12 | Rede interna em PEAD PE 100 DE 32 mm | 92 | m |  | 0 | 270.0305 | 216.0244 | 283.5321
6.13 | Rede interna em PEAD PE 100 DE 63 mm | 26 | m |  | 0 | 280.0917 | 224.0734 | 294.0963
6.14 | Fornecimento e instalação de caixa metálica para válvula da rede interna | 153 | Unidades |  | 0 | 228.3295 | 182.6636 | 239.746
6.15 | Acréscimo para construção e montagem de rede interna em cobre ou tubo multicamada em estabelecimentos comerciais | 269 | m |  | 0 | 71.8271 | 57.4617 | 75.4184
6.16 | Acréscimo para construção e montagem de rede interna fora da Região Metropolitana de Vitória | 108 | m |  | 0 | 77.0598 | 61.6478 | 80.9128
7 | Regularização das instalações dos aparelhos e adequação de ambientes | [5 empty] | 0 | 0
7.1 | Substituição ou instalação de tubo flexível para aparelhos a gás | 1387 | Unidades |  | 0 | 167.0717 | 133.6574 | 175.4253
7.2 | Relocação de Ponto de Gás | 428 | Unidades |  | 0 | 103.8776 | 83.1021 | 109.0715
7.3 | Substituição ou instalação de válvula de bloqueio em aparelho a gás | 1387 | Unidades |  | 0 | 59.0909 | 47.2727 | 62.0454
7.4 | Adequação de ambientes | [5 empty] | 0 | 0
7.4.1 | Instalação de grelha para ventilação de forro | 177 | Unidades |  | 0 | 146.385 | 117.108 | 153.7043
7.4.2 | Travamento de janelas e básculas | 92 | Unidades |  | 0 | 34.6384 | 27.7107 | 36.3703
7.4.3 | Promoção de abertura em vidros | 8 | Unidades |  | 0 | 46.1845 | 36.9476 | 48.4937
7.4.4 | Promoção de abertua em alvenaria | 8 | Unidades |  | 0 | 118.0815 | 94.4652 | 123.9856
7.4.5 | Instalação de duto de exaustão dos aquecedores | 92 | Unidades |  | 0 | 162.0442 | 129.6354 | 170.1464
7.4.6 | Rebaixamento de pontos de água e gás | 27 | Unidades |  | 0 | 225.8391 | 180.6713 | 237.131
8 | Queima de GLP residual | 50 | Unidades |  | 0 | 113.3424 | 90.674 | 119.0096
9 | Conversão de aparelhos residenciais | [5 empty] | 0 | 0
9.1 | Conversão de queimador de fogão residencial (substituição de bico injetor) | 9000 | Unidades |  | 0 | 29.0185 | 23.2148 | 30.4694
9.2 | Conversão de queimador de fogão residencial (furação de bico injetor) | 9000 | Unidades |  | 0 | 15.6557 | 12.5246 | 16.4385
9.3 | Substiruição de registro de fogão residencial | 900 | Unidades |  | 0 | 45.777 | 36.6216 | 48.0659
9.4 | Conversão de forno residencial com substituição de bico injetor e registro de controle de chama | 4000 | Unidades |  | 0 | 34.9073 | 27.9259 | 36.6527
9.5 | Conversão de aquecedor de acumulação | 36 | Unidades |  | 0 | 335.5005 | 268.4004 | 352.2756
9.6 | Conversão de aquecedor de passagem analógico | 94 | Unidades |  | 0 | 314.2844 | 251.4275 | 329.9986
9.7 | Conversão de aquecedor de passagem digital | 355 | Unidades |  | 0 | 737.5009 | 590.0007 | 774.376
9.8 | Conversão de churrasqueira | 75 | Unidades |  | 0 | 98.007 | 78.4056 | 102.9074
9.9 | Substiruição de queimador e termopar de forno a gás | 27 | Unidades |  | 0 | 200.8884 | 160.7107 | 210.9328
9.10 | Substituição de usina de ignição para forno e fogão | 13 | Unidades |  | 0 | 68.0577 | 54.4461 | 71.4605
9.11 | Acréscimo para cada aparelho convertido fora da Região Metropolitana de Vitória | 40 | Unidades |  | 0 | 38.5299 | 30.8239 | 40.4564
10 | Conversão de aparelhos comerciais | [5 empty] | 0 | 0
10.1 | Conversão de banho maria | 7 | Unidades |  | 0 | 2307.994 | 1846.3952 | 2423.3937
10.2 | Conversão de caldeira | 2 | Unidades |  | 0 | 75907.8748 | 60726.2999 | 79703.2686
10.3 | Conversão de chapa | 34 | Unidades |  | 0 | 1206.503 | 965.2024 | 1266.8281
10.4 | Conversão de churrasqueira comercial | 5 | Unidades |  | 0 | 918.6332 | 734.9065 | 964.5648
10.5 | Conversão de fogão comercial até 6 bocas com forno | 66 | Unidades |  | 0 | 2605.9349 | 2084.7479 | 2736.2316
10.6 | Conversão de fogão comercial de 8 a 10 bocas com forno | 5 | Unidades |  | 0 | 2655.9231 | 2124.7385 | 2788.7192
10.7 | Conversão de forno individual comercial | 59 | Unidades |  | 0 | 1787.2781 | 1429.8225 | 1876.642
10.8 | Conversão de fritadeira | 20 | Unidades |  | 0 | 594.2725 | 475.418 | 623.9861
10.9 | Conversão de máquina de assar frango | 5 | Unidades |  | 0 | 3895.9432 | 3116.7545 | 4090.7403
10.10 | Conversão de panelão comercial | 5 | Unidades |  | 0 | 488.2203 | 390.5762 | 512.6313
10.11 | Conversão de bico de Bunsen | 5 | Unidades |  | 0 | 272.7631 | 218.2105 | 286.4013
10.12 | Conversão de misturela | 5 | Unidades |  | 0 | 1118.586 | 894.8688 | 1174.5153
10.13 | Conversão de sauna | 5 | Unidades |  | 0 | 5575.309 | 4460.2472 | 5854.0745
10.14 | Conversão de secadora de roupas industrial | 5 | Unidades |  | 0 | 21252.5859 | 17002.0687 | 22315.2152
10.15 | Conversão de Chair Broiler | 5 | Unidades |  | 0 | 1118.586 | 894.8688 | 1174.5153
10.16 | Conversão de Calandra (Lavanderia) | 5 | Unidades |  | 0 | 29352.8213 | 23482.2571 | 30820.4624
10.17 | Conversão de Combinado | 5 | Unidades |  | 0 | 20866.3245 | 16693.0596 | 21909.6408
10.18 | Acréscimo para cada aparelho convertido fora da Região Metropolitana de Vitória | 40 | Unidades |  | 0 | 38.5299 | 30.8239 | 40.4564
11 | Inspeção de rede de distribuição interna de gases combustíveis e de aparelhos a gás, e teste de estanqueidade de rede interna | 12 | mês |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Fornecimento de serviços complementares | [5 empty] | 0 | 0
12.1 | Reaterro com areia grossa adensada hidraulicamente | 11 | m³ |  | 0 | 93.8383 | 75.0706 | 98.5302
12.2 | Escavação, reaterro e recomposição de pavimento | 11 | m³ |  | 0 | 397.1222 | 317.6978 | 416.9783
12.3 | Alvenaria em bloco estrutural ou de vedação com reboco e pintura | 8 | m² |  | 0 | 402.9431 | 322.3545 | 423.0903
12.4 | Portinhola para abrigo em chapa galvanizada | 5 | m² |  | 0 | 533.0432 | 426.4345 | 559.6953
12.5 | Concreto armado | 3 | m³ |  | 0 | 3548.9825 | 2839.186 | 3726.4316
12.6 | Caixa de gesso para embutir redes internas e dutos de exaustão | 11 | m |  | 0 | 121.2809 | 97.0247 | 127.345
12.7 | Duto de exaustão em PVC DN 50 a 100 mm | 11 | m |  | 0 | 96.7841 | 77.4273 | 101.6233
12.8 | Acabamentos | [5 empty] | 0 | 0
12.8.1 | Acabamento em cerâmica | 5 | m² |  | 0 | 218.7132 | 174.9705 | 229.6488
12.8.2 | Acabamento em granito | 8 | m² |  | 0 | 328.0698 | 262.4558 | 344.4732
12.8.3 | Acabamento em porcelanato polido | 5 | m² |  | 0 | 437.4263 | 349.9411 | 459.2977
12.9 | Mobilização de máquina de furo direcional | 6 | Unidades |  | 0 | 5317.5048 | 4254.0039 | 5583.3801
12.9.1 | Acréscimo para transporte da máquina de furo (Incluído o deslocamento de todos os equipamentos, tais como: caminhão sugador, pipa e demais) | 10 | diária |  | 0 | 1329.3762 | 1063.501 | 1395.845
12.10 | Aluguel de caminhão munck | 2 | diária |  | 0 | 1296.2065 | 1036.9652 | 1361.0169
12.11 | Aluguel de retroescavadeira | 12 | diária |  | 0 | 955.0995 | 764.0796 | 1002.8545
12.12 | Aluguel de betoneira | 1 | diária |  | 0 | 20.4664 | 16.3731 | 21.4897
12.13 | Aluguel de caminhão caçamba | 1 | diária |  | 0 | 1159.7637 | 927.811 | 1217.7519
12.14 | Aluguel de caminhão pipa | 1 | diária |  | 0 | 955.0995 | 764.0796 | 1002.8545
12.15 | Aluguel de caminhão sugador | 9 | diária |  | 0 | 1364.4279 | 1091.5423 | 1432.6493
12.16 | Serviço de rebaixamento de lençol freático | 1 | diária |  | 0 | 5117.2733 | 4093.8186 | 5373.137
12.17 | Fornecimento e instalação de sistema de aquecimento | [5 empty] | 0 | 0
12.17.1 | Aquecedor analógico 7 a 15 l/min | 2 | Unidades |  | 0 | 1431.3594 | 1145.0875 | 1502.9273
12.17.2 | Aquecedor analógico 16 a 20 l/min | 2 | Unidades |  | 0 | 2741.217 | 2192.9736 | 2878.2778
12.17.3 | Fornecimento e instalação de aquecedor de passagem digital de 12 a 21 l | 2 | Unidades |  | 0 | 2672.9956 | 2138.3965 | 2806.6454
12.18 | Fornecimento e instalação de fogão residencial | [5 empty] | 0 | 0
12.18.1 | Fogão de 4 bocas com forno | 2 | Unidades |  | 0 | 1156.5671 | 925.2537 | 1214.3955
12.18.2 | Fogão de 5 bocas com forno | 2 | Unidades |  | 0 | 1959.5944 | 1567.6755 | 2057.5741
12.19 | Instalação de aquecedor de passagem novo em ambiente previamente adequado | 2 | Unidades |  | 0 | 423.0539 | 338.4431 | 444.2066
12.20 | Fornecimento de mão de obra de ajudante geral de obra | 458 | hh |  | 0 | 44.0657 | 35.2525 | 46.2689
12.21 | Fornecimento de mão de obra de Pedreiro / Pintor / Armador / Carpinteiro | 156 | hh |  | 0 | 66.6173 | 53.2938 | 69.9481
12.22 | Fornecimento de mão de obra de soldador de PEAD, inclusive ferramentas | 100 | hh |  | 0 | 115.8264 | 92.6611 | 121.6177
12.23 | Fornecimento de mão de obra de soldador de cobre / bombeiro hidráulico | 11 | hh |  | 0 | 63.4345 | 50.7476 | 66.6062
12.24 | Fornecimento de mão de obra de técnico gasista | 280 | hh |  | 0 | 65.2505 | 52.2004 | 68.513
12.25 | Fornecimento de cilindros tipo P45 para GLP | 2 | Unidades |  | 0 | 1772.3919 | 1417.9135 | 1861.0115
12.26 | Recuperação de rede interna secundária mediante aplicação de resina | 180 | m |  | 0 | 136.4428 | 109.1542 | 143.2649
12.27 | Verba para pagamento adicional na avaliação de desempenho | 1 | vb | 0 | 0
|  | TOTAL |  | 0
ES GÁS |  | LICITANTE
Note on F123: Administrador: CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, O TOTAL DESSE ITEM DEVE SER INFERIOR A 7,2% DO VALOR DO CONTRATO.