## Materiais (hidden)
CÓDIGO | ITENS |  | QTD | UNID | FORNECEDORES |  | MÉDIA
|  | Desrição |  |  | Agilent
[5 empty] | Preço Unit. Mensal | Preço Total | Preço Uni | Preço Total
10278707 | AMOSTRA SOL PADRÃO G2933-85001 SCD 355 | AMOSTRA SOLUÇÃO PADRÃO ; MODELO G2933-85001 ; FABRICANTE AGILENT ; USO EM CROMATOGRAFO DE GAS ; DETECTOR SCD 355 ; | 1 | UN | 355.91 | 355.91 | 355.91 | 355.91
10255974 | KIT TUBO CERAM. SCD G6600-60037 AGILENT | KIT TUBO CERAMICO DE SCD ; MODELO G6600-60037 ; FABRICANTE AGILENT ; USO EM CROMATOGRAFO DE GAS ; DETECTOR SCD 355 ; | 1 | UN | 2211.51 | 2211.51 | 2211.51 | 2211.51
10278708 | CONJUNTO G6600-67004 DETECTOR SCD 355 | CONJ FILTRO UV, SELOS DE VEDA ; MODELO G6600-67004 ; FABRICANTE AGILENT ; USO EM CROMATOGRAFO DE GAS ; DETECTOR SCD 355 ; | 1 | UN | 3513.71 | 3513.71 | 3513.71 | 3513.71
10278709 | ANEL G6600-80050 DETECTOR SCD 355 | ANEL DE BORRACHA 1.3614 POL ; MODELO G6600-80050 ; FABRICANTE AGILENT ; USO EM CROMATOGRAFO DE GAS ; DETECTOR SCD 355 ; | 1 | UN | 49.66 | 49.66 | 49.66 | 49.66
10278710 | ANEL G6600-80051 DETECTOR SCD 355 | ANEL DE BORRACHA 1.301 POL ; MODELO G6600-80051 ; FABRICANTE AGILENT ; USO EM CROMATOGRAFO DE GAS ; DETECTOR SCD 355 ; | 1 | UN | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25
10278711 | PRÉ-RESTRIT G6600-60017 DETECTOR SCD 355 | PRÉ-RESTRITOR P/ SAÍDA GERADOR ; MODELO G6600-60017 ; FABRICANTE AGILENT ; USO EM CROMATOGRAFO DE GAS ; DETECTOR SCD 355 ; | 1 | UN | 2790.99 | 2790.99 | 2790.99 | 2790.99
10278712 | CONJUNTO G6600-67002 DETECTOR SCD 355 | CONJ FILTRO UV, SELOS DE VEDA ; MODELO G6600-67002 ; FABRICANTE AGILENT ; USO EM CROMATOGRAFO DE GAS ; DETECTOR SCD 355 ; | 1 | UN | 11497.26 | 11497.3 | 11497.26 | 11497.26
10278713 | DISPOSITIVO G6600-80033 DETECTOR SCD 355 | DISP AÇO INOXIDÁVEL RESTRITOR ; MODELO G6600-80033 ; FABRICANTE AGILENT ; USO EM CROMATOGRAFO DE GAS ; DETECTOR SCD 355 ; | 1 | UN | 3053.33 | 3053.32 | 3053.33 | 3053.33
10278714 | TRANSFORMADOR G6600-60105 DETEC SCD 355 | TRANSFOR ELETRICO XCD 750 VOLT ; MODELO G6600-60105 ; FABRICANTE AGILENT ; USO EM CROMATOGRAFO DE GAS ; DETECTOR SCD 355 ; | 1 | UN | 15250.81 | 15250.86 | 15250.81 | 15250.81
| REFERENCIAL DE PREÇO |  |  |  |  | 38760.51 |  | 38760.43
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ÚLTIMA AQUSIÇÃO
|  | Fornecedor | Pedido | Data | Valor Unitário
10278707 | AMOSTRA SOL PADRÃO G2933-85001 SCD 355
10255974 | KIT TUBO CERAM. SCD G6600-60037 AGILENT
10278708 | CONJUNTO G6600-67004 DETECTOR SCD 355
10278709 | ANEL G6600-80050 DETECTOR SCD 355
10278710 | ANEL G6600-80051 DETECTOR SCD 355
10278711 | PRÉ-RESTRIT G6600-60017 DETECTOR SCD 355
10278712 | CONJUNTO G6600-67002 DETECTOR SCD 355
10278713 | DISPOSITIVO G6600-80033 DETECTOR SCD 355
10278714 | TRANSFORMADOR G6600-60105 DETEC SCD 355
Lista de empresas convidadas
Fornecedor | CNPJ | Telefone | contato | Email | OBS
Agilent | 03.290.250/0006-06 | (11) 4197-3500 |  | orcamento_Lsca@agilent.com

## Planilha1 (hidden)
ITENS | PREÇO TOTAL
MATERIAIS | 38760.51
MANUTENÇÃO CORRETIVA DETECTOR SCD 355 | 12832.68
TOTAL | 51593.19
CLASSIFICAÇÃO | FORNECEDOR | VALOR TOTAL (R$) | COMPARATIVO
1° | CALDEIRAS INDUSTRIAIS | 1980 | -12.08%
Valor Orçado Estimado |  | 2252.04

## PPU
Anexo II - Planilha de Preços Unitários
ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | Preço Unit. | Preço Total
1 | SERVIÇO
1.1 | Contratação de Plataforma (portal) de governança pelo prazo de 12 meses, renováveis por até 60 meses. | 12 | -
| VALOR TOTAL |  |  |  | 0
VALOR GLOBAL POR EXTENSO
XXXXXX
ASSINATURAS
COMPANHIA DE GÁS DO ESPIRITO SANTO - ES GÁS |  | FORNECEDOR

## Serviços (hidden)
Lista de empresas convidadas
|  | Fornecedor | CNPJ | Telefone | contato | Email | OBS
|  | Agilent | 03.290.250/0006-06 | (11) 4197-3500 |  | orcamento_Lsca@agilent.com
ITEM | DESCRIÇÃO | Agilent | ESTIMATIVA
1 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DETECTOR SCD 355 | 12832.68 | 12832.68